## EMEP CORINAIR 2016-2019
Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekių (emisijų) skaičiavimas
Išvestiniai duomenys iki projekto įgyvendinimo
Įvedami duomenys:
Pasirenkama kuro rūšis |  | 1 | 1 - biomasė, 2 - anglis, 3 - kita kieto kuro rūšis*
Kuro kiekis per metus, t |  |  | Įvedamas per metus sunaudoto kuro kiekis
Kuro koloringumas, kcal/kg |  |  | Įvedamas naudoto kuro faktinis kaloringumas. Neturint duomenų įrašomas kaloringumas iš 4 lentelės (lentelę rasite lange "Koeficientai")
Oro valymo įrenginio efektyvumas, proc. |  |  | Įvedamas esamo arba planuojamo diegti oro valymo įrenginio valymo efektyvumas
*- jeigu pasirenkama kita kuro rūšis, tuo met lange "Koeficientai" į 3 lentelę (žaliai pažymėtuose langeliuose) suvedami emisijų faktoriai
Pagamintos energijos kiekis, MWh | 0
Pagamintos energijos kiekis, GJ | 0
Išvestiniai duomenys po projekto įgyvendinimo
Įvedami duomenys:
Pasirenkama kuro rūšis |  | 1 | 1 - biomasė, 2 - anglis, 3 - kita kieto kuro rūšis*
Kuro kiekis per metus, t |  |  | Įvedamas per metus sunaudoto kuro kiekis
Kuro koloringumas, kcal/kg |  |  | Įvedamas naudoto kuro faktinis kaloringumas. Neturint duomenų įrašomas kaloringumas iš 4 lentelės (lentelę rasite lange "Koeficientai")
Oro valymo įrenginio efektyvumas, proc. |  |  | Įvedamas esamo arba planuojamo diegti oro valymo įrenginio valymo efektyvumas
*- jeigu pasirenkama kita kuro rūšis, tuo met lange "Koeficientai" į 3 lentelę (žaliai pažymėtuose langeliuose) suvedami emisijų faktoriai
Pagamintos energijos kiekis, MWh | 0
Pagamintos energijos kiekis, GJ | 0
Teršalų kiekis iki projekto įdiegimo
Teršalas | Iki projekto įgyvendinimo, t/metus
Azoto oksidai | 0
Kietosios dalelės | 0
Teršalų kiekis po projekto įdiegimo
Teršalas | Po projekto įgyvendinimo, t/metus
Azoto oksidai | 0
Kietosios dalelės | 0
! Pildomi tik žalia spalva pažymėti langeliai
Iš katilų išsiskiriančių teršalų kiekis apskaičiuotas vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2019/2016), kuri yra įtraukta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 395 (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl- 378 redakcija).

## Koeficientai
1 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (biomasė):
Azoto oksidų koeficientas - | 210 | g/GJ | M - išsiskyrusio teršalo kiekis, t/m
Kietųjų dalelių koeficientas - | 40 | g/GJ | B - kuro sąnaudos už ataskaitinį laikotarpį;
EF - teršalo lyginamasis išsiskyrimo koeficientas
2 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (anglis):
Azoto oksidų koeficientas - | 180 | g/GJ
Kietųjų dalelių koeficientas - | 80 | g/GJ
3 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (kita):
Azoto oksidų koeficientas - | 0 | g/GJ
Kietųjų dalelių koeficientas - | 0 | g/GJ
4 lentelė. Kuro kaloringumas:
medžio pjuvenų briketai | 4500 | kcal/kg
medžio pjuvenų granulės | 4300 | kcal/kg
malkos | 2300 | kcal/kg
pjuvenos | 2150 | kcal/kg
akmens anglies granulės | 5700 | kcal/kg
akmens anglis | 5500 | kcal/kg
durpės | 3300 | kcal/kg
durpių briketai | 4200 | kcal/kg
šiaudai | 3500 | kcal/kg